|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **铜仁职业技术学院高新区校区楼顶发光字项目采购清单** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品内容** | **材料/工艺** | **单位** | **长（米）** | **高（米）** | **数量** | **面积（㎡）** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 发光字 | 铜仁职业技术学院 | 1.4镀锌铁板激光切割造型焊接立体字、打磨、喷汽车漆、LED灯珠、电源 | 个 | 3 | 3 | 8 | 72 |  |  |
| 2 | 发光字 | 学院标志 | 1.4镀锌铁板激光切割造型焊接立体字、打磨、喷汽车漆、LED灯珠（多个颜色）、电源 | 个 | 3.6 | 3.6 | 1 | 13 |  |  |
| 3 | 支撑架子 | 焊接支撑架子 | 40\*80加厚镀锌方管焊接支撑架及拉杆、主架支撑高度离地面6米 | 条 | / | / | 110 | / |  |  |
| 4 | 线路铺设 | 材料及人工 | 电线、线管、电箱、空开、交流器、控制器等 | 项 | / | / | 1 | 根据实际需要 |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  | 根据实际需要 |
| 注：1.投标报价包含所有安装费、安全措施费、运输费、吊装费、人工费等，含税包干；   1. 投标报价还包含安装所需的辅材等 2. 质保期为验收合格之日起一年，一切安全质量问题均有中标单位承担。 | | | | | | | | | | |